| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение, по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; от 28.06.2018 г. № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. ГОСТы и Своды правил в области ПБ: ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные; ГОСТ Р 58202-201 Средства индивидуальной защиты людей при пожаре; ГОСТ Р 57974-2017 Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений; ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная; Свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты; Система оповещения и управления эвакуацией людей. |  |
| 2. | Тема № 2 Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организации. (л – 2 ч) Нормативные правовые акты в области пожарной безопасности: федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы МЧС России, постановления Правительства Ставропольского края и администрации г. Ставрополя. Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организации. Организационные мероприятия: организационно-распорядительные документы организации; назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте; разработка документов по пожарной безопасности; установление противопожарного режима в организации; создание добровольной пожарной дружины; организация противопожарной | Калинин А.И. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | пропаганды, обучение работников мерам пожарной безопасности. Инженерно-технические мероприятия: разработка и внедрение системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ); расчет и приобретение СИЗ; расчет и приобретение медицинских СИЗ; расчет и приобретение первичных средств пожаротушения; создание систем и установок противопожарной защиты; приобретение и установка знаков пожарной безопасности; внедрение фотолюминесцентной эвакуационной системы. Специальные мероприятия: охрана труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания, спецодеждой и спецобувью (производственные организации); социальная защита работников. |  |
| 3. | Тема № 3 Противопожарный режим на объекте. (л – 4 ч) Общие положения правил противопожарного режима для организаций. Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре. Разработка планов эвакуации людей при пожаре. Требования правил противопожарного режима. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам. | Криводуб Н.А. |
| 4. | Тема 4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара. (пз – 2 ч) Требования пожарной безопасности к системам коллективной защиты и средствам индивидуальной | Криводуб Н.А. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | защиты и спасения людей от опасных факторов пожара. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре. Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре. Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. |  |
| 5. | Тема 5. Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов. (пз – 2 ч) Первичные средства пожаротушения. Назначение, классификация, устройство и правила пользования огнетушителями. Нормы обеспечения организаций первичными средствами пожаротушения. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами. Автоматические системы извещения о пожаре, дымоудаления и тушения пожара. Устройство и правила пользования внутренними пожарными кранами. Противопожарная защита объектов. Пассивные методы обеспечения огнезащиты. Активные меры противопожарной защиты. | Криводуб Н.А. |
| 6. | Тема № 6 Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности. (л – 2 ч) Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды. Цели, задачи, порядок проведения обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой. Обучения мерам пожарной безопасности по | Калинин А.И. |